# Ler notas explicativas do preenchimento da presente ficha, respeitantes a todos os campos

|  | A entregar e fiscalizar na Câmara Municipal | Figueira da Foz |  | Distrito | Coimbra | Processo nº |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 – IDENTIFICAÇÃO

  - – Prédio Urbano

|  | Morada |  | Parque de Negócios, Lote 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Código Postal |  |  | 3090 |  | - | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matriz Predial Freguesia de |  |  |  |  |  |  | Montemor-o-Velho e Gatões |  |  |  |  | Art.n.º |  |  |  | /Conservatória do Registo Predial de |  |  |  |  | n.º |  |  |
|  |  | Licença de utilização nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emitida em |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alvará de licença de construção nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emitido em |  | / |  | / |  | Prazo previsto para conclusão das obras |  |  |  |  |  |

  - – Requerente

|  | Nome |  | H2TEC - Soluções Ambientais S.A. |  |  |  | NIF / NIPC |  |  | 513200606 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Morada |  | Parque de Negócios, Lote 20 | Código Postal | 3090 | - | 495 |  | Figueira da Foz |  |  |

  - – Autor da Ficha de SCIE

|  | Nome |  | NIF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 - CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO OU RECINTO E DAS UTILIZAÇÕES-TIPO/ Art.º8º, Artº12 e Art.º13º do RJ-SCIE

2.1 – Caracterização da Utilização-Tipo (Operação urbanística)

|  |  |  |  |  | Altura UT(m) | Nº Pisos | Pisos |  |  | Área bruta (m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UT |  | - |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT |  | - |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT |  | - |  |  |  |  | a |  |  |  |

2.2 – Caracterização Global do Edifício (onde se integram as UT, objeto da operação urbanística)

|  | Área bruta total |  | m2 | Nº total de frações |  | Nº total de pisos |  | Acima do solo |  | Abaixo do solo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura do Edifício |  | m | Nº total de escadas |  | Nº de Ascensores |  |  |  |  |  |  |

|  | Indique e caracterize todas as Utilizações-Tipo existentes na Edificação |  |  |  | N.º Pisos | Pisos |  |  | Área bruta (m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UT I - Habitacionais Unifamiliar: Isolada Geminada Banda / Multifamiliar |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT II - Estacionamentos |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT III - Administrativos |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT IV - Escolares |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT V - Hospitalares e Lares de Idosos |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT VI - Espetáculos e Reuniões Públicas |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT VII - Hoteleiros e Restauração |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT VIII - Comerciais e Gares de Transportes |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT IX - Desportivos e de Lazer |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT X - Museus e Galerias de Arte |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT XI - Bibliotecas e Arquivos |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
|  | UT XII - Industriais, Oficinas e Armazéns | / Carga de Incêndio |  | MJ/m2 |  |  | a |  |  |  |

3 – CONDIÇÕES EXTERIORES AO EDIFÍCIO OU RECINTO

|  | Cumpre os artigos aplicáveis do Título II do RT-SCIE (Condições Exteriores Comuns), designadamente Art.º 3º e Art.º 12 º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caracterize a via de acesso ao edifício e fachada: |  | Largura útil |  | m |  | Altura útil |  | m | Inclinação |  |  | % |  |  |  |  |
|  | Menor distância entre fachadas em confronto |  |  | m | Zonas da fachada com diedros de abertura inferior a 135º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distância da saída do edifício ao : | Marco de incêndio mais próximo: |  |  | m | à boca-de-incêndio, mais próxima: |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
|  | As paredes de empena possuem: | Resistência ao fogo EI: |  |  |  | «Guarda fogos», com altura > 0,6m: |  |  |  |  |  |  | Resistência ao fogo da cobertura: REI |  |  |  |  |

4 – RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO / Anexo II e VI do RJ-SCIE

4.1 – Isolamento e Protecção dos Elementos Estruturais e Incorporados

|  | Cumpre os artigos aplicáveis do Título III do RT-SCIE (Comportamento ao fogo, Isolamento e Protecção), nomeadamente Art.º 14º a Art.º 19º e considerando as disposições específicas do Título VIII (Condições Específicas das Utilizações-Tipo): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementos estruturais apenas com função suporte de cargas, possuem resistência ao fogo: | R |  |  |  |
|  | Elementos estruturais com função suporte e de compartimentação, possuem resistência ao fogo: | REI |  |  |  |
|  | Elementos de isolamento e proteção entre Utilizações-Tipo distintas, possuem comportamento ao fogo (REI/EI) |  |  |  |  |

ATENÇÂO: termina aqui o preenchimento da Ficha para Habitações Unifamiliares isoladas, geminadas ou em banda

4.2 – Isolamento e Protecção das Vias de Evacuação, dos Locais de Risco (E / EI / REI / EI-M / EW)

|  | Cumpre Art.º 20º a Art.º 37º (Resistência, estabilidade, isolamento e proteção) e disposições específicas do Título VIII, do RT-SCIE |  |  |  |  |  |  | Indique os valores: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zonas Revestimentos |  | PAVIMENTOS |  | PAREDES |  | COBERTURAS |  |  | PORTAS |  |  |  |
|  | Vias Horizontais de Evacuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vias Verticais de Evacuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixas dos Elevadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locais de Risco B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locais de Risco C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locais de Risco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 – REACÇÃO AO FOGO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (A1 / A2 / B / C / D / E / F) Anexo I e VI do RJ-SCIE

|  | Cumpre os Art.º 38º a Art.º 49º (Reação ao fogo dos materiais) e disposições específicas do Título VIII, do RT-SCIE: |  |  |  |  | Indique as classes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zonas Revestimentos |  | PAVIMENTOS | PAREDES | TECTOS |  | OBSERVAÇÕES |  |
|  | Vias Horizontais de Evacuação |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vias Verticais de Evacuação |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locais de Risco B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locais de Risco C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locais de Risco |  |  |  |  |  |  |  |

6 – CONDIÇÕES DE EVACUAÇÃO DO EDIFÍCIO

|  | Efetivo total do edifício, decorrente do Art.º 51º, do RT-SCIE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Efetivo nos seguintes locais de risco: A |  | B |  | E |  | Outros |  | Qual o efetivo em locais ao ar livre? |  |  |  |  |
|  | Cumpre os Art.º 52º a Art.º 60º, do RT-SCIE, respeitantes ao nº/localização de saídas, unidades de passagem /larguras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumpre os Art.º 61º a Art.º 67º, do RT-SCIE, nas vias de evacuação: |  |  |  |  |  |  | Horizontais |  |  | Verticais |  |  |
|  | As portas nos percursos de evacuação abrem no sentido da saída: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 – INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO EDIFÍCIO

7.1 – Instalações de Energia Elétrica

|  | O projeto cumpre os Art.º 70º a Art.º 79º, do RT-SCIE : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7.2 – Instalações de Aquecimento/Arrefecimento

|  | O projeto cumpre os Art.º 80º a Art.º 91º, do RT-SCIE : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7.3 – Evacuação de Afluentes de Combustão / Ventilação e Condicionamento de Ar

|  | O projeto cumpre os Art.º 92º a Art.º 100º, do RT-SCIE : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7.4 – Ascensores

|  | O projeto cumpre os Art.º 101º a Art.º 105º, do RT-SCIE : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7.5 – Líquidos e Gases Combustíveis

|  | O projeto cumpre os Art.º 106º e Art.º 107º, do RT-SCIE: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8 – EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA DOS EDIFÍCIOS

8.1 – Sinalização

|  | Cumpre as disposições de sinalização, constantes nos Art.º 108º a Art.º 112º, do RT-SCIE |  | Nomeadamente as sinaléticas: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Têm as dimensões adequadas Têm o Formato e Materiais adequados Têm Distribuição, Localização e Visibilidade adequadas |  |  |  |  |

8.2 – Iluminação de Emergência

|  | Cumpre as disposições de iluminação dos Art.º 113º a Art.º 115º, do RT-SCIE Nomeadamente nos seguintes aspetos: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tem Iluminação de substituição com alimentação diferenciada da de emergência Blocos autónomos Permanentes ou não Permanentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possui Iluminação ambiente nos seguintes Locais de Risco: |  |  | A B C E F |  |  |  |  |  |
|  | Possui Iluminação de balizagem ou circulação nos seguintes Locais: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Percursos, patamares e saídas de vias de evacuação |  |  |  | Comandos de equipamentos de segurança em geral |  |  |  |  |
|  | Câmaras corta-fogo |  |  |  | Meios de 1ª Intervenção |  |  |  |  |

8.3 – Deteção, Alarme e Alerta

|  | O projeto cumpre os Art.º 116º a Art.º 132º, do RT-SCIE: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indique os espaços que estão dotados de deteção automática e qual a configuração |  | Configuração 1 | Configuração 2 |  |  |
|  | Locais de Risco B |  |  |  |  |  |
|  | Locais de Risco C |  |  |  |  |  |
|  | Pavimentos e Tectos Falsos |  |  |  |  |  |
|  | Outros Locais |  |  |  |  |  |
|  | Outros Locais |  |  |  |  |  |

8.4 – Controlo de Fumo

|  | O projeto cumpre os Art.º 133º a Art.º 161º e disposições específicas do Título VIII, do RT-SCIE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indique os Espaços que estão dotados de instalações de controlo de fumos e Tipos |  |  |  |  | Passivo |  |  | Activo |  |  |  |
|  | Pátios interiores cobertos, vias circundantes e pisos (Art.º 148º a Art.º 150º, do RT-SCIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vias horizontais de evacuação (Art.º 155º a Art.º 158º, do RT-SCIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vias verticais de evacuação enclausuradas (Art.º 159º a Art.º 161º, do RT-SCIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros espaços, nomeadamente em: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indique a Classe de Resistência ao Fogo em |  | Obturadores de Admissão E |  | Obturadores de Extração EI |  | Condutas e/ou Ductos EI |  |  |  |  |  |

8.5 – Meios de 1ª e 2ª Intervenção

|  | O projeto cumpre os Art.º 163º a Art.º 171º e disposições específicas do Título VIII, do RT-SCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indique os Tipos e número de Extintores Previstos |  |  |  |  | Quantidade | Capacidade (l ou Kg) |  |
|  | Água / Água e Espuma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pó Químico AB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pó Químico ABC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Totais |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distância máxima de qualquer ponto até a um extintor |  |  | m | Possui rede de incêndio armada tipo carretel |  |  |  |
|  | Espaços cobertos pela Rede de Incêndio |  |  |  |  |  |  |  |

8.6 – Deteção Automática de Gás Combustível

|  | Possui Deteção automática de gás combustível· | Cumpre as disposições regulamentares Art.º 184º e Art.º 185º, do RT-SCIE |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.7 – Controlo de Poluição do Ar

|  | Possui controlo de poluição do ar: | Cumpre as disposições regulamentares Art.º 180º a Art.º 183º, do RT-SCIE |  |
| --- | --- | --- | --- |

9 – OBSERVAÇÕES

9.1 Condições Gerais das Utilizações-Tipo (Operação urbanística)

|  | Comentários |  |
| --- | --- | --- |

9.2 – FISCALIZAÇÃO (Municipal)

|  | Data |  | / |  | / |  |  | Nome do Técnico: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Esclarecimentos complementares e notas técnicas: www.prociv.pt

NOTAS  EXPLICATIVAS  DO  PREENCHIMENTO  DA  FICHA

| Quadro Nº | Ref ª na Legislação | Nota Explicativa |
| --- | --- | --- |
| (todos) | “Sobre o preenchimento” | # - Preencher os espaços em branco, com textos, valores numéricos, S (Sim), N (Não), NA (Não se aplica) ou ainda opção selecionada. # - Sempre que se verifiquem inconformidades, sistemas atípicos ou complexos, a justificação deverá constar no ponto 9. |
| (todos) | - Art.º 3º, 8º, 12º e 13º e 17º e Anexo V do RJ-SCIE “Sobre a aplicabilidade” | - Este Modelo de Ficha é aplicável às operações urbanísticas relativas aos edifícios da 1ª Categoria de Risco. - Qualquer edifício, independentemente do seu uso, tem que se integrar numa ou mais UT, porque o Regime é aplicável a todas as edificações no Território Nacional, com as exceções mencionadas no Art.º3 do RJ-SCIE. - Os edifícios e os recintos de utilização mista são classificados na categoria de risco mais elevada das respetivas UT, independentemente da área ocupada por cada uma dessas UT. |
| (todos) | “Siglas utilizadas” | - RJ-SCIE / Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (DL nº 220/2008, de 12 novembro) - RT-SCIE / Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro) - UT / Utilização-Tipo |
| 1.1 |  | - Registo da Morada do Edifício, Local ou Terreno objeto de Operação urbanística, deixando para a Câmara Municipal o preenchimento dos elementos em falta à data da entrega da Ficha, tais como licença de utilização, alvará ou Nº de Processo. |
| 1.2 |  | - Identificação completa do requerente, verificando a Câmara Municipal a sua legitimidade. |
| 1.3 |  | - Pessoa que preenche a ficha de segurança |
| 2.1 | - Art.º 8º, 12º e 13º do RJ-SCIE | - A operação urbanística poderá ser um edifício ou parte, integrando uma ou mais UT, devidamente caracterizadas. - Altura da UT – É calculada pela diferença de cota entre o Plano de referência (acesso ao edifício e a viaturas de socorro) e o último piso acima do solo, suscetível de ocupação por essa UT. /Nº2 do Art.º1 do Anexo I do RT-SCIE. |
| 2.2 | - Art.º 8º, 12º e 13º do RJ-SCIE | - Se a operação urbanística, referida no ponto anterior, não corresponder à totalidade do edifício, todo o conjunto edificado deverá aqui ser globalmente caracterizado (mesmo que configurando unidades de fogo separadas). - Altura do edifício – É calculada pela diferença de cota entre o Plano de referência (acesso ao edifício e a viaturas de socorro) e o último piso acima do solo, suscetível de ocupação (qualquer que seja a sua UT). /Nº1 do Art.º1 do Anexo I do RT-SCIE. |
| 3 | - Art.º 4º a 12º do RT-SCIE | - Verificar a garantia dos dimensionamentos mínimos nas acessibilidades às edificações novas, em espaços já consolidados no contexto da reabilitação referir que não se aplica, justificando eventuais não conformidades no Quadro 9.1. |
| 4.1 | - Anexo II e VI do RJ-SCIE - Art.º14º a 19º do RT-SCIE | - Sendo uma habitação unifamiliar, isolada, geminada ou em banda o preenchimento da Ficha termina neste quadro, não esquecendo, no entanto, a eventual necessidade de preenchimento dos Quadros 9, 10 e 11. - As definições e classes de resistência ao fogo padrão (E / EI / REI / EI-M / EW, entre outras), aplicáveis neste ponto e em toda a Ficha, encontram-se definidas no anexo II e anexo VI do DL nº 220/2008 (RJ-SCIE). |
| 4.2 | - Anexo II e VI do RJ-SCIE - Art.º20º a 37º do RT-SCIE | - Preencher apenas os itens que se aplicam. |
| 5 | - Anexo I e VI do RJ-SCIE - Art.º38º a 49º do RT-SCIE | - As definições e classes de reação ao fogo dos produtos de construção (A1 / A2 / B / C / D / E / F), aplicáveis neste ponto e em toda a Ficha, encontram-se definidas no Anexo I e anexo VI, do DL nº 220/2008 (RJ-SCIE). |
| 6 | - Art.º10º RJ-SCIE - Art.º51º A 67º RT-SCIE | - O nº de ocupantes por unidade de área e comprimento em função do uso dos espaços, encontram-se definidos no quadro XXVII e quadro XXVIII do Art.º51º do RT-SCIE. |
| 7 | - Art.º70º a 107º do RT-SCIE | - As instalações Técnicas previstas poderão implicar a necessidade de elaboração de Projecto, cuja avaliação e responsabilização cabe ao técnico autor da ficha de SCIE. |
| 8.1 | - Art. º108º a 112º do RT-SCIE. | - Deverá ser considerada a legislação complementar referida no ponto 1, do Art.º108º do RT-SCIE, bem como as Normas Portuguesas publicadas pelo Instituto Português da Qualidade, nomeadamente NP 4386 de 2001, NP 3992 de 1994, NP EN 671-1 de 2003, e NP EN 671-2 de 2003, sempre que a informação de Notas Técnicas disponibilizada no portal ANPC não for suficiente. |
| 8.2 | - Art. º113º a 115º do RT-SCIE. | - Os dispositivos de iluminação de balizagem ou circulação, nunca poderão estar colocados a mais de 2,0m do objeto ou superfícies que se pretendem iluminar, tendo presente os necessários valores mínimos de lux, definidos no Art.º114, do RT-SCIE, bem como o facto que numa ocorrência de incêndio o fumo ocupa e escurece em 1º lugar os pontos mais altos em qualquer espaço. Conclui-se assim que efetivamente a iluminação de emergência quanto mais baixa estiver, mais eficaz poderá ser, caso o objetivo não seja iluminar objetos a média altura. |
| 8.3 | - Art.º116º a 132º do RT-SCIE. | - Quando a aplicação de Deteção automática é obrigatória em termos regulamentares não é permitido o recurso a Centrais com sistemas que utilizem a transmissão de Sinal via rádio (“sem fios”). Por enquanto, estas Centrais não comprovam a mesma fiabilidade e segurança que as tradicionais, em eventuais interferências, autonomia ou ainda na gestão dos sistemas. |
| 8.4 | - Art. º133º a 161º do RT-SCIE. | - Os meios de controlo de fumo, passivos ou ativos, deverão ser previstos em qualquer espaço no subsolo acessível ao público e nos estacionamentos cobertos, bem como nos restantes espaços diversos constantes no Art.135º do RT-SCIE. |
| 8.5 | - Art. º163º a 171º do RT-SCIE. | - A quantidade e tipo de extintores deverão ser selecionados consoante a área dos espaços a proteger, o nº de pisos e o tipo de eventuais ocorrências (matérias inflamáveis). A colocação em suportes próprios nunca poderá deixar o manípulo a uma altura superior a 1,2m do pavimento. (preferencialmente deverá estar mais baixo para facilitar a sua eventual utilização) |
| 8.6 | - Art. º180º a 183º do RT-SCIE. | - Aplicável em estacionamentos cobertos, podendo os sistemas de ventilação serem passivos ou ativos. |
| 8.7 | - Art. º184º e 185º do RT-SCIE. | - Aplicável nos locais de risco C, onde funcionem aparelhos de queima ou armazenamento, estacionamentos cobertos para veículos movidos a gás combustível e ainda em locais ao ar livre caso o gás seja mais denso que o ar. |
| 9.1 | - Título VIII do RT-SCIE. | Observações |
| 9.2 | - Nº1 do Art.º24 do RJ-SCIE | - Para eventuais comentários dos Serviços Técnicos da respetiva Câmara Municipal. |